## 清-封面 招标工程量清单
（清-封面）
档案号：
海南省工程建设项目
招 标 工 程 量 清 单
（第 册，共 册）
| 建设项目名称： |  | 广东海南先进制造业合作产业园保障性租赁住房项目临时用电工程
| 招标单位名称： |  | (单位盖章)
| 编制单位名称： |  | (盖单位章)
| 编 制 日 期 ： |  | 年 月 日

## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广东海南先进制造业合作产业园保障性租赁住房项目临时用电工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 其中：雨季施工增加费
2.3 | 其中：夜间施工增加费
2.4 | 其中：检验试验配合费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海南先进制造业合作产业园保障性租赁住房项目临时用电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030404006001 | #1箱变630kVA成套箱式变电站 | 1.名称:#1箱变630kVA成套箱式变电站 2.型号:详见设计图纸 3.规格:630kVA 4.基础规格、浇筑材质:详见设计图纸 5.基础型钢形式、规格:槽钢#10 6.配置:详见设计图纸 |  | 套 | 1
2 | 030404006002 | #2箱变630kVA成套箱式变电站 | 1.名称:#1箱变630kVA成套箱式变电站 2.型号:详见设计图纸 3.规格:630kVA 4.基础规格、浇筑材质:详见设计图纸 5.基础型钢形式、规格:槽钢#10 6.配置:详见设计图纸 |  | 套 | 1
3 | 030402008001 | 电压互感器 | 1.名称:电压互感器 2.规格型号:10/0.1kV 0.2级 3.其它:详见设计图纸 |  | 台 | 2
4 | 030402008002 | 电流互感器 | 1.名称:电流互感器 2.规格型号:50/5A 0.2S级 3.其它:详见设计图纸 |  | 台 | 2
5 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:三相三线多功能表计 2.规格: 3*100V 1(10)A 0.5S 3.其它:详见设计图纸 |  | 台 | 1
6 | 030602001001 | 显示仪表 | 1.名称:负控终端装置表计 2.规格: 3*100V 1(10)A 3.其它:详见设计图纸 |  | 台 | 1
7 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:试验接线盒 2.材质:详见设计图纸 3.规格:DFY-1 4.安装形式:详见设计图纸 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海南先进制造业合作产业园保障性租赁住房项目临时用电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
8 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:测控接线盒 2.材质:详见设计图纸 3.规格:FJ6/HYL 4.安装形式:详见设计图纸 |  | 个 | 1
9 | 081103003001 | 检修及工具间设备（安全工器具） | 1.名称:检修及工具间设备（安全工器具） 2.附件内容:高压验电器2套、高压绝缘棒2套、绝缘鞋2双、绝缘手套2双 |  | 组 | 2
10 | 080802013001 | 变压器标志牌 | 1.名称:变压器标志牌 |  | 块 | 2
11 | 080802013002 | 电缆标志牌 | 1.名称:电缆标志牌 |  | 块 | 6
12 | 03B001 | 供电服务费（设计、验收、竣工、接火及送电等） | 1.设计、验收、竣工、接火及送电等。 |  | 项 | 1
13 | 010501006001 | 设备基础 | 1.名称:设备基础 2.规格及做法:详见设计图纸 |  | 座 | 2
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.规格型号:YJV22-8.7/15KV-3*70mm² 3.敷设方式、部位:排管内 4.电压等级(kV):8.7/15KV |  | m | 550
15 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 117
16 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.种类:铺砂、盖砖 1~2根 |  | m | 260
17 | 040402016001 | 揭、盖、移动盖板 | 1.材质:移动盖板 2.规格尺寸:盖板长度500mm以内 |  | m | 290
18 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电力保护管 2.材质:PVC110 3.敷设方式:埋地 |  | m | 260
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海南先进制造业合作产业园保障性租赁住房项目临时用电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
19 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户外冷缩式电缆终端头 2.规格型号:3*70mm² 3.电压等级（kV):8.7/15KV |  | 个 | 4
20 | 030408007001 | 环网柜“T”接头成套型电缆头安装 10kV以下室外电缆终端头安装 电缆截面70mm2以内 | 1.名称:成套型电缆T接头 2.规格型号:8.7/15KV-3*70mm² |  | 个 | 1
21 | 040807001001 | 变压器系统调试 | 1.名称:变压器系统调试 单机容量 2.容量(kV·A):800kV·A以下 |  | 系统 | 2
22 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.名称:供电系统调试 |  | 系统 | 2
23 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.名称:接地系统测试 接地网 |  | 系统 | 2
24 | 040807003002 | 接地装置调试 | 1.名称:接地系统测试 ≤6根接地极独立接地装置 |  | 系统 | 1
25 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 |  | m | 60
26 | 040806001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:50×50×5×250 4.土质:普通土 |  | 根 | 6
27 | 040807004001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 2.其他:满足检验要求 |  | 次 | 1
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东海南先进制造业合作产业园保障性租赁住房项目临时用电工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费基本部分
2 | 1.1.1 | 综合价3000万元以内(含本数) |  | 人工费基数（3千万元以内部分） | 36.82
3 | 1.1.2 | 综合价3000万元-1亿元以内(含本数) |  | 人工费基数（3千万元~1亿元以内部分） | 22.09
4 | 1.1.3 | 综合价1亿元以上 |  | 人工费基数（1亿元以上部分） | 14.73
5 | 1.2 | 安全文明施工费(浮动奖励部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 20
6 | 1.3 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76
7 | 1.4 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06
8 | 1.5 | 检验试验配合费 |  | 综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费 | 0.11
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：广东海南先进制造业合作产业园保障性租赁住房项目临时用电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 | [6 empty] | 表-20