## Table 1
美安路网安置房项目主体结构、建筑节能、门窗物理三性、室内环境检测工程量清单
工程概况：(1-4#楼)建筑面积35701.73㎡，按照海南省建筑行业现场检测抽样规定：
分项工程 |  | 检测项目 |  | 抽样依据 | 单位 | 数量
1 | 主体结构 | 混凝土强度-回弹法 |  | 按建筑总层数的 50%楼层进行抽测，每个抽测层抽取不少于3个柱（剪力墙）构件和3个梁构件。当柱(剪力墙)构件超过40个时，增加抽测构件数量按超出构件数量的10%抽取；当梁构件超过40 个时，增加抽测构件数量按超出构件数量的5%抽取。（依据：海口市建设工程质量安全监督站海口市建筑工程结构实体检验暂行规定） | 构件 | 381
|  | 钢筋保护层 |  | 按建筑总层数的50%楼层进行抽测，每个抽测层按柱(剪力墙)、梁、板类构件，各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检测;当有悬挑构件时，抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例由不宜小于 50%。（依据：海口市建设工程质量安全监督站海口市建筑工程结构实体检验暂行规定） | 构件 | 588
|  | 现浇楼板厚度 |  | 板应按有代表性的自然间抽取1%，且不应少于3间。（依据：GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》） | 构件 | 117
|  | 结构尺寸与偏差 |  | 梁、柱应抽取构件数量的1%，且不应少于3个构件；墙、板应按有代表性的自然间抽取1%，且不应少于3间；层高应按有代表性的自然间抽查1%，且不应少于3间。（依据：GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》） | 构件 | 356
2 | 建筑节能 | 墙体节能工程 | 保温砂浆（干密度、抗压强度、导热系数） | GB 50411-2019第5.2.2条：同厂家、同品种产品，保温墙体面积5000m2以内抽检1次；每增加5000m2（不足亦按此计算），增加抽检1次；同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。 | 组 | 7
|  |  | 加气混凝土砌块（干密度、抗压强度、导热系数） |  | 组 | 7
|  |  | 墙体结构传热系数 | 琼建科〔2013〕104号：每单位工程同一保温构造的墙面抽一次或同一项目工程建筑面积每10000平方米抽检一次。 | 组 | 4
|  |  | 外墙节能构造钻芯 | GB 50411-2019附录F.0.4：外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。 | 组 | 4
|  | 屋面节能工程 | 挤塑聚苯板（导热系数、压缩强度、密度、吸水率） | GB 50411-2019第7.2.2条：同厂家、同品种产品，屋面面积1000m2以内抽检1次；每增加1000m2应增加抽检1次 | 组 | 3
|  |  | 燃烧性能（可燃性试验、单体燃烧试验） |  | 组 | 3
|  | 配电与照明节能 | 平均照度 | 根据GB 50411-2019第17.2.2条规定，每个典型功能区域不少于2处，且均匀分布，并具有代表性。 | 点 | 144
|  |  | 照明功率密度 |  | 点 | 72
|  |  | 电缆电线（截面面积、导体电阻） | GB 50411-2019第12.2.3条：同一厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格。 | 组 | 4
|  |  | 灯具照明（灯具效率、照明设备谐波含量、照明初始光效） | GB 50411-2019第12.2.2条：同厂家的照明光源、镇流器、灯具、照明设备，数量在200套（个）及以下时，抽检2套（个）；数量在201套（个）～2000套（个）时，抽检3套（个）；当数量在2000套（个）以上时，每增加1000套（个）时应增加抽检1套（个）。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并计算。 | 组 | 5
|  | 绿建噪声 | 室内噪声、混响时间 | T/CECS 725-2020第5.2.3条：室内噪声级应按每栋单体建筑的同一功能房间不少于2间进行检测，当房间总数少于2间时，应全数检测。 | 点 | 8
|  |  | 房间之间空气隔声 | T/CECS 725-2020第5.2章：1、楼板和分户墙空气声隔声性能应按每栋单体建筑主要功能房间同一类型 的楼板和分户墙各不少于1处进行检测。 2、楼板撞击声隔声性能应按每栋单体建筑主要功能房间同一类型的楼板不 少于1处进行检测。 3、构件隔声测量应按每栋单体建筑主要功能房间的外窗不少于1处进行检 测。 | 点 | 4
|  |  | 楼板撞击声隔声性能 |  | 点 | 4
|  | 门窗节能 | 遮阳系数、可见光透射比 | GB50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》6.2.2 条： 按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次；同工程项目，同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检数量。 | 组 | 2
|  |  | 中空玻璃密封性能 |  | 组 | 2
|  |  | 传热系数 | GB50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》6.2.2 条： 按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次；同工程项目，同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检数量。 | 组 | 4
3 | 门窗物理三性 | 气密性、水密性、抗风压性能 |  | 琼建监[2008]12号：门窗总面积为500-2000㎡的工程，每增加500㎡加抽一组检测（增加不足500㎡但超过250㎡，加抽一组）门窗总面积在2000㎡以上，超过2000㎡，每增加1000㎡加抽一组检测（增加不足1000㎡但超过500㎡，同样加抽一组。 | ㎡ | 48.6
4 | 室内环境 | 氡、甲醛、苯、甲苯、二甲 苯、氨、TVOC |  | GB 50325-2020第6.0.12、6.0.14条：1、民用建筑工程验收时应抽检每个建筑单体有代表性的房间总数的5％，每个建筑单体不得少于房间总数少3间，当房间总数少于3间时，应全数检测； 2、幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时，抽检量不得少于房间总数的50％，且不得少于20间。当房间总数不大于20间时，应全数检测。 | 点 | 101